Тезисы доклада

Начало формы

- НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА: технологии информационной поддержки управления качеством питьевой воды

- АВТОРЫ:

Н.И.Куракина, А.М.Куракин

- ОРГАНИЗАЦИЯ (полное наименование, без аббревиатур):

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

- ГОРОД: Санкт-Петербург

- ТЕЛЕФОН: (812) 234-93-93

- ФАКС: (812)234-35-53

- E-mail: NIKurakina@eltech.ru

- ТЕКСТ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА:

Технологии информационной поддержки управления качеством питьевой воды основываются на базе данных характеристик качества в различных элементах пространственно-распределенной системы. Это определяет необходимость использовать в качестве основы такой модели геоинформационную систему, включающую базу данных по пространственно-распределенным источникам водоснабжения, характеристикам транспортировки, влияния внешних факторов на изменение параметров воды от точек водозабора до пунктов водопотребления. Организация информационной поддержки является одной из прикладных задач объектно-ориентированной модели среды. Технология программного решения этой задачи позволяет наиболее ярко продемонстрировать возможности и достоинства объктно-ориентированной модели среды, как платформы развитой геоинформационной системы.

Все виды деятельности в процессе развития территорий и оценки качества питьевого водоснабжения в контексте исследований можно условно разделить на требующие информационную поддержку вне рамок реального масштаба времени (т.е. имеющие не детерминированный характер); требующие информационную поддержку в реальном масштабе времени (характеризиуются необходимостью принятия однозначных решений или оценок  в заданных, как правило, узких, временных рамках). Этот факт определяет необходимость организации информационной поддержки вышеуказанных решений по двум направлениям:

- информирование пользователя о водных характеристиках в различных точках среды (т.е. в географической точке);

- ситуационное оценивание изменения характеристик в соответствии с нормативными показателями.

Обобщенно концептуальная модель программной системы, реализующей описываемую информационную поддержку, обеспечивает следующее: вся информация о динамике изменений качества воды по органолептическим, химическим, санитарным, биологическим показателям заносится в базу данных объектно-ориентированной модели. При необходимости получения информации, описывающей экологический режим в различных точках цикла потребления, по запросу пользователя производится обращение к системе анализа, подключается база экологических норм, определяется экологический режим в точке анализа и публикуется интерактивная карта. При необходимости анализа характеристик различных объектов (водозабор, логистический узел, точка водоочистки, водопотребления и пр.) или их деятельности, инициализируется функционирование эксперт системы определения технологического состояния объектов, оценки рисков водопотребления, что позволяет выдавать пользователю итоговые заключения и рекомендации.

Описываемые технологии реализованы на базе программных продуктов ArcGIS c возможностью удаленного просмотра данных через картографические сервисы с представлением в виде Web-ресурса в сети Internet.